## 工作表1
檢核項目 |  | 檢核時間 | 檢核標準與內容 | 完成時間 | 完成簽名/異常原因
參數檢核作業 |  | 16:30 | ⓵.檢查PW10 Prarm Card
⓶.檢查Control-M產生的Job Group是否正確(POTPBS03)
檢查AS400硬碟 |  | 17:00 | 檢查AS400各環境硬碟使用空間，超過85%發Mail通知Griffith。(共4個環境) (Prod、UAT、ST請每小時檢查一次)
Server硬碟使用率Top10 |  | 17:30 | 寄出What’s up的Sever硬碟使用率的Top10圖表給ITS全體人員
檢查AS400磁帶機 |  | 18:30 | 檢查TAP07 & TAP09(實體)、TAP05 & TAP06(DD)，將用完的磁帶取出。
檢查Citrix網頁 |  | 19:00 | 檢查Citrix Service網頁是否正常開啟
⓵.https://connect2.taishinlife.com.tw
檢查QINTER |  | 19:00 | 檢查AS400/525環境的QINTER內是否有PRUCO1或其他非OP及Admin的工作站仍在連線，如果有，請通知該User後強制終止。
產生VxRail通知Mail |  | 19:00 ~ 19:30 | 確認VxRail通知Mail有產出 (如沒發出請手動執行powershell程式)
系統環境檢查 |  | 19:30 | 檢查AS400/525環境的Qbatch內是否有其它User的Job在執行
MIMIX同步作業 |  | 20:00 | 檢查MIMIX同步作業並修復檔案。只修復
的DB & Obj Errors的部份
COL_DATA 檢查 |  | 20:00 | 檢查 COL_DATA 是否正常運作
每日XT10作業 | 確認TAP05 Device狀態 | SAVEQT10@5完成後 | 將PR10xxL5(DD磁帶)，放入TSLAS02U_TAP05磁帶機中。(XX=前一工作日)
| 放入RSTPR10DA5需求磁帶 |  | 進行DSPTAP TAP05，確認TAP05磁帶機可於(新)AS400/UAT環境正常使用。
| 執行RSTPR10DA5 | B06 Group完成後 | 確認(新)UAT/400 XT10環境無人使用，指令：WRKOBJLCK OBJ(QSYS/IXTDW10) OBJTYPE(*LIB)，有USER使用就直接選4踢除
B06 Group完成於Qbatch中Release RSTPR10DA5。(製作上一工作日xt10資料)
| 執行ENCCLP1(AAA加密Job) | QT10 Batch完成後 | 於QT10 Batch & RSTPR10DA5皆完成後，於UAIJOBQ內Release Encclp1。
| 檢查XT10系統資料回復 | DD磁帶不要進行inztap，直接使用 | ⓵.將XT10資料日的UDA0”xx”的DD磁帶移入TSLAS02U_TAP05中
⓶.確認8203上ENCCLP1及AAA加密程式都執行完成
|  | 約60 Min | ⓷.依序執行UAIJOBQ的 ①ENCCLP2 (& GRTAUT)、 ②SAVEXT10@5
⓸.SAVEXT10@5完成後發Mail通知UAT/400 XT10環境開放使用。
|  | 約120 Min | ⓸.SAVEXT10@5完成後，將XT10資料日的UDA0”XX” DD磁帶移入TSLAS01S_TAP05中，並DSPTAP TAP05確認
⓹.確認(新)ST/400 XT10環境無人使用，指令：WRKOBJLCK OBJ(QSYS/IXTDW10) OBJTYPE(*LIB)，有USER使用就直接選4踢除
⓺.執行(新)ST/400 Qbatch內的RSTXT10D5
⓻.RSTXT10D5完成後發Mail通知ST/400 XT10環境開放使用。
⓻.RSTXT10D5完成後將XT10使用的DD移回TSLAS02U_TAP05的SLOT內
開發環境QT10同步作業 |  | SAVEQT10@5完成後 | ⓵.當日QT10 Batch前備份(SAVEQT10@5)完成後，將DD移至TSLAS01S_TAP05
⓶.執行(新)ST/400 Qbatch內的RSTQT10ALL。 (執行約60min)
⓷.RSTQT10ALL執行完成後將DD移回TSLAS02U_TAP05的SLOT
檢查Control-M CTMSYSM |  | 21:30 | ⓵.檢查Control-M CTMSYSM底下的JOB: CTM_DB_CHECK2執行狀態
⓶.Batch 起跑前檢查 400排程:EM_RQ_0201 Job 是否已 Hold 住
完成MIMIX PR50同步檢查作業 |  | 22:00 | 停止PR10、PR50後，執行指令CALL PGM(MISOPR/DSPTBLMBR)檢查資料同步差異比數，將畫面寄給Griffith。(差異超過10筆，則進行修復)
放入下一工作日AS400備份磁帶 |  | (02:00前) ST/400 | ⓵.將DD 磁帶NEWST”X”(X=下一工作日)放入TSLAS01STAG
(請進行INZTAP) |  |  | _TAP06的Driver上。
監看CLRJOB |  | 1:00 | 監看AS400_UAT系統的CLRSPLF是否完成
整理AS400正式環境效能資料 |  | 1:00 | 整理新AS400正式環境效能資料，將資訊填入Excel (資料要追到前一日)
檢查AS400硬碟 |  | 1:00 | 檢查AS400各環境硬碟使用空間，超過85%發Mail通知Griffith。(共4個環境) (Prod、UAT、ST請每小時檢查一次)
Server硬碟使用率Top10 |  | 2:00 | 寄出What’s up的Sever硬碟使用率的Top10圖表給ITS全體人員
檢查QT10 Batch狀況 |  | 3:00 | 協助確認QT10 Batch Job是否全部正常執行完成(包含tto job)
|  | 3:00 | 檢查QT10的TRMSOUTQ內報表是否都為SAV狀態
開發環境的備份作業 |  | 週二~週六 02:00 | 檢查(新)ST/400的Morning Backup Job是否正常完成。(使用TAP06)
檢查富士施樂轉檔 |  | 4:00 | 到POTPBS01確認報表是否完成傳送，傳送完成請發mail
產生VxRail通知Mail |  | 04:00 ~ 04:30 | 確認VxRail通知Mail有產出 (如沒發出請手動執行powershell程式)
用筆電登入EIP確認WIFI正常 |  | 7:00 | 筆電登入EIP後 截圖放至桌面check wifi目錄中 (異常則發Mail給ITS)
檢查TICC系統 |  | 7:30 | 驗證iCare登入是否正常，若有問題即刻通報系統負責人處理(使用Chrome)
檢核異常事件記錄 |  | 下班前 | 填寫電腦中心異常事件記錄(將機房任何設備異常狀況填寫進去)
OP交接文件歸檔 |  | 下班前 | 大夜班確認OP交接文件皆已簽名後，於下班前將該文件歸檔。
每週三Mirror UT22作業 |  | 19:30 | 確認當日AS400/UAT環境上DU_XT1_UT2有出現執行，約30分鐘會出現MSGW。
(AS400/UAT環境上作業，使用當日XT10備份的那卷DD進行) |  | QT10前備份完成後 | (※可與QT10批次同時進行)將TSLAS02U _TAP05更換成今日製作出來的XT10 DD(UDAxxxL5)，然後回覆DU_XT1_UT2的MSGW，回”ok”讓Job繼續執行。
檢查當日mirror作業DU_XT1_UT2是否完成(含mass-compiling須完成).
UT22環境測登入後發送Mail通知相關人員。(PR10 to UT22 is completed)
每週三刪除超過7天的VM快照 |  | 中班下班前 | 依照ITS發出的VM快照資訊Mail，刪除時間超過1週 或 50G以上VM快照
每週三重啟TNBS JBOSS服務 |  | 22:30 | 依重開程序下、上POTPAP0A、POTPAP0D JBOSS服務(期限至2024/09/30)
每週五重啟OCP 服務 |  | 21:00 | 下、上 PROD OCP / PRD-TCHG / alliancechainbatch 服務
每週五檢查JOB排程 |  | 下班前 | 至wrkjobscde內檢查週六JOB排程是否正常
每週五正式機 Px Server重啟 |  | 22:00~Batch起跑前 | 每週五 22:00後依手冊重啟POTPPX02、POTPPX03 (Batch起跑前須完成)
每月最後一週末檢查備份磁帶 |  | 18:00 | 檢查NBU 月備份磁帶是否已放置完成
理賠系統切換後檢查作業 |  | 下班前 | 檢查切換後環境 POTPAP31、32、35、36、OCP，將畫面Line給所有OP人員
更新DC Daily Health Check Reprot |  | 下班前 | 填寫DC Daily Health Check Reprot
檢查保戶e園地狀況 |  | 7:30前 | 第二次檢查保戶e園地狀況，於Line群組回報檢查結果
確認START_PR10D1執行狀況 |  | 下班前 | 檢查早班START_PR10D1是否執行完成 (非上班日不須執行)