## 工作表1
P檢核項目 | 檢核時間 | 檢核標準與內容 | 完成時間 | 完成簽名/異常原因
Control-M執行START_PR10D1 | 08:30前 | 開啟新Control-M執行START_PR10D1 (假日值班不用執行)
Web Batch Check-TICS | 優先執行 | 檢查Web Batch Check的TICS項目，有異常通知相關人員 & 發Mail
台新人壽公司網頁 | 優先執行 | ⓵. 檢查台新人壽網頁 (https://www.taishinlife.com.tw/)
⓶.檢查台新人壽網頁上的「快速登入功能表內的各個系統」
台新人壽EIP | 優先執行 | 檢查台新人壽EIP (https://eipn.prulife.com.tw/EIP_MyPAGE.aspx)
理賠系統 (切換後檢查作業) | 優先執行 | 檢查AS400、POTPAP31、POTPAP32、POTPAP35、POTPAP36、OCP
Check ID status | 優先執行 | 在AS400_525上執行CALL PGM(MISOPR/DSPPROSSID)，若有DISABLED的帳號請先ENABLED後發Mail知會Griffith
檢查報表上傳 | 優先執行 | 檢查TRMSOUTQ的所有報表是否為SAVE，並確認TRMSOUTQ報表大概數量
機房環境檢查 | 8:15 | 主機室溫度 平均溫度: 標準溫度:17~27℃
主機室濕度 最高濕度: 標準濕度40~60%
機櫃溫度 最高溫度: 標準溫度25~35℃
電力室溫度 最高溫度: 標準溫度:20~30℃
UPS1溫度： UPS2溫度：
冷氣空調設備(主機室2台、 電力室1台)面板有無異常訊息
UPS 2台面板燈號面板燈號是否為紅色或綠色
EMP、URA、URB電盤面板數字是否正常顯示
檢查機房側門上鎖
確認B02櫃上的簡訊發報機是否有過電(右邊那顆是綠燈為正常)
環控主機與Server時間校正 (有誤差請手動調整環控主機時間)
Server燈號檢查 | 8:15 | 機房Server Switch Router AS400 異常燈號檢查
查看夜班交辦事項 | 8:15 | ⓵.檢視機房工作日誌是否有交接事項。
⓶.檢查Outlook Mail，是否有交辨工作事項。
系統環境檢查 | 8:20 | 檢查AS400各環境硬碟使用空間，超過85%發Mail通知Griffith。(共3個環境) (Prod、UAT、ST請每四小時檢查一次)
檢查AS400系統Job Looping或錯誤訊息
檢查PR10、QT10、QT20的process day確認是否正常，
並發mail給SD、IP、Griffith及OP Team
檢查Ingenium正式及開發環境是否有錯誤訊息。
完成後mail通知 Griffith及OP Team
檢查伺服器運作及營業處連線(檢查WhatsUp)
WcfGateway log檢查 | 8:45 ~9:15 | 於下列3台server上做WcfGateway Log確認(Log 內的8:45 ~9:15 如果有看到連續的Pathfinder is off，則為異常，發WcfGateway異常簡訊通知)
⓵.\\potpap31\webapps$\WcfGateway\log\GATEWAY.log
⓶.\\potpap32\webapps$\WcfGateway\log\GATEWAY.log
⓷.\\potpap26N\webapps$\WcfGateway\log\GATEWAY.log
檢查昨日備份狀況登記表 |  | ⓵.確認備份信件，並填寫每日NBU備份狀況登記表
⓶.如當日有NBU備份有異常(Failed)，請發Mail通知bkadmin
Web Batch Daily Check檢查 |  | 依照Web Batch Daily Check手冊進行檢查，檢查到異常立即發Mail
Server硬碟使用率Top10 |  | 寄出What’s up的Sever硬碟使用率的Top10圖表給ITS全體人員
DC Daily Health Check Report |  | 將DC Daily Health Check Reprot更新後寄出
列印作業 |  | 開啟525虛擬印表機IT07P，設定為橫式列印 (8203有需求才開)
列印AS400昨日登入錯誤記錄 (Job：QHSTPRINT(參數輸入yymmdd))
Check POSJOB1執行完成 |  | WRKJOBQ POSJOBQ確認有產生：B9539CLPP1、I00P9935P1、MSG(11:00自動執行)●若有User通知OP：hold該JOB，最晚11:30要Release該Job
檢查TLIDCLP |  | Check TLIDCLP 是否正常完成(end code 0)
(如 Message wait通知On Duty人員處理, 通常會End job重跑)
NOONJOB 訊息 |  | 回覆Schedule Job – NOONJOB訊息，WRKJOBQ ACCJOBQ確認有Job產出
參數設定作業 |  | ①.列印PR10 Pramcard
②.填寫本日要執行的PR10 Jobsheet並列印
③.修改PR10 Pramcard
④.Call utlmenu 檢查Parmcard 並印出, 早班及中班確認後簽名
(月底設定次月的日常日曆、財務部轉帳月曆)
⑤.將Parmcard異動紀錄印出，並提供給主管簽核
⑥. Pramcard改完將I00PCC00P1 LOG移動到OUTQ(SPLMIS)
檢查龍潭DD同步是否完成 |  | ⓵.檢查”台北DD”與”龍潭DD”同步是否完成：(請ˇ)
AS400同步：□ 12:00前同步完成 ∥ □ 16:00 前同步完成
AS400/BCP倒資料作業 |  | ⓶.BCP_DD同步完成後，複製當日DD後再上帶到BCP/400上，
在BCP執行排程JOB ”RSTPR10AL5”
產生VxRail通知Mail |  | 確認VxRail通知Mail有產出 (如沒發出請手動執行powershell程式)
列印重開機清單 |  | 每月第3、4週列印重開機清單
週一整理Privileged User Audit Report、SOC Report |  | ①.整理本週收到的Privileged User Audit Report、SOC Report
②.將上述的Report整理完成後提ITR給Admin簽核，簽核完成後請歸檔
中午QT10上線前備份 |  | 將DD磁帶QTBK”XX”(XX=星期X)放入TSLAS02U_TAP05的Driver。(INZTAP)
⓵.關閉OCP(JT400服務)、前&後端服務、踢USER，後執行SAVEQT10@5
⓶.(For需求)刪除舊快照or做今日的上線前快照(POTTAP20 & POTTAP21)
⓷.SAVEQT10@5完成後，通知ETEAM人員進行QT10上線
Check Job |  | Check ACCJOBQ Job –I00D99U7(美金)、I00D99U9(美金)、I00D98U6(美金)、I00D9967(台幣)、I00D9969(台幣)、MSG，是否已執行完成
執行Journal save |  | 將PR10JRN* 磁帶放入TAP07後，SAVIFWJRN Job Message回OK
(□ Job完成後請將磁帶移回slot 1上面，以防中班op誤刪)
每週二&週四備份AS400/ST23環境 |  | ⓵.依照需求Mail，利用TSLAS01STAG_TAP06(使用虛擬磁帶)備份AS400/ST23環境。(須關閉ST23 & 留意OCP Job)
⓶.依照需求Mail，啟動AS400/ST23環境，並測登入正常再Mail回報
每週五檢查 |  | 檢查Citrix Service網頁是否正常開啟
Citrix Service |  | ⓵.https://connect2.taishinlife.com.tw
NBU備份週準備磁帶 |  | ⓵.NBU備份週的週三前放好NBU月備份磁帶，並通知Admin清除磁帶
⓵.NBU備份週的週五檢查Data Compression : Enabled，截圖Mail給Admin
產生Library Disk space統計資訊 |  | ⓵.在AS/400_UAT、ST環境下進行操作，產生所需報表。 操作文件參考：
\\電腦中心\Region size\ Region size操作流程- AS400部份.docx
⓶.檢查AS400各環境硬碟使用空間，超過85%發Mail通知Griffith。
⓷.寄送硬碟空間總表、Region space、Library Disk space統計資訊給Griffith
上線完成啟動QT10 |  | 開啟QT10 OCP、後端、前端服務、關權限，並測登入正常再回報ETEAM
磁帶遞送作業 |  | ⓵.每月第五個工作日前，準備好當月要送至EDC的磁帶&清單，並裝箱
②.每個月五個工作日，配合龍潭物流進行磁帶箱的交換&簽收磁帶遞送單
⓷.當月至EDC回程後，更新龍潭磁帶櫃清單
系統環境與機房環境檢查 |  | ⓵.檢查AS400系統Job Looping或錯誤訊息
⓶.檢查機房側門上鎖
電腦中心異常事件記錄作業 |  | ①.將本日機房異常之狀況登記在「電腦中心設備異常記錄.xls」。
②.完成本日應提出之ITR作業。
OP交接 |  | 與其它OP確實交接本日電腦中心異常事件及他其作業事項
確認電子表單確實存檔